危险化学品

一、风险分析

此处，请根据各实验项目所需使用的危化品种类，参照《化学品安全技术说明书》（SDS）中的危险性概述确定健康危害、燃爆风险等。

二、防护

1.配备危化品储存柜，严格按照危化品管理规范和学校有关管理规定，开展危化品采购、储存和使用。

2.严格实行危化品柜双人双锁管理规定。

3.建立并完善危化品使用台账。

4.药品随用随取，用后即时入柜。

5.实验项目涉及危险化学品的学生需开展危化品使用培训，掌握危化品使用的全流程规范。

6.按照学校危险废弃物处理规定做好回收处理。

7.制定危化品应急处理方案。

8.根据实际需使用的危化品种类，参照《化学品安全技术说明书》（SDS）中操作处置、个体防护部分（每种化学品的SDS中有详细说明）制定具体防护措施。

三、主要险情应急处理方式：

此处，请根据各实验项目所需使用的危化品种类，参照《化学品安全技术说明书》（SDS），制定具体急救措施、消防措施、泄露应急处理（每种化学品的SDS中有详细说明）。

示例：

| 危险源清单 | （根据实验项目所使用的危险源列出具体清单，如管控类化学品名称、各种特殊设备名称等） 一、危险化学品：浓硫酸、重铬酸钾 二、COD消解仪（180°C） 三、高压灭菌锅 |
| --- | --- |
| 风险分析 | （根据危险源清单，分析实验过程中可能对人身安全、人体健康、实验室环境和周边环境等带来的负面影响） 一. 危化品 1.浓硫酸 ···· 2.重铬酸钾 ···· （此处，根据实验项目所需使用的危化品种类，参照《化学品安全技术说明书》（MSDS）中的危险性，分别概述危化品的健康危害、燃爆风险等，进行风险分析。 二. COD消解仪 ····· 三. 高压灭菌锅 ······· |
| 拟采取的防护和应急措施 | （对照《高校实验室安全检查项目表》、化学品安全技术说明书、相关管理制度等要求进行逐一阐述） 一、危化品 1.配备危化品储存柜，严格按照危化品管理规范和学校有关管理规定，开展危化品采购、储存和使用。 2.严格实行危化品柜双人双锁管理规定。 3.建立并完善危化品使用台账。 4.药品随用随取，用后即时入柜。 5.实验项目涉及危险化学品的学生需开展危化品使用培训，掌握危化品使用的全流程规范。 6.按照学校危险废弃物处理规定做好回收处理。 7.制定危化品应急处理方案。 （上述7条为通用条款，涉及危化品就须明确列出。师生做实验时应严格参照执行。） 8.浓硫酸、重铬酸钾、****等危化品拟采取的具体防护和应急措施如下： 8.1 浓硫酸 ······· 8.2 重铬酸钾 ····· 8.3 ****** ········· （第8条，写危化品的具体防护和应急措施，学院提供的资料中已给出了常用危化品的MSDS内容。每种危化品的防护和应急措施的具体内容，参照《化学品安全技术说明书》（MSDS）去写。用到1个药品，就直接写1个的；用到多个药品，就按照示例分别写。） 二、COD消解仪 ·········· 三、高压灭菌锅 ············ |